## Sheet1
ModbusSlave |  |  |  | 通讯事务标识 |  | 协议标识符Modbus-0 |  | 数据长度，后面的数据长度，单位字节 |  | 地址 | 功能码 | 起始地址 |  | 寄存器数量 |  |  | 作者：微图欧工
| Alias | 00000 | 组1 | Rx:001720-00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
0 |  | 1 |  | Tx:001721-00 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1
1 |  | 2 |  | Rx:001722-00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
2 |  | 3 |  | Tx:001723-00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2
3 |  | 4 |  | Rx:001724-00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2
4 |  | 5 |  | Tx:001725-00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3
5 |  | 6 |  | Rx:001726-00 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
6 |  | 7 |  | Tx:001727-00 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4
7 |  | 8 |  | Rx:001728-00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1
8 |  | 9 |  | Tx:001729-00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4
9 |  | 10 | 组2 | Rx:001730-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Tx:001731-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1
|  |  |  | Rx:001732-01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Tx:001733-01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2
|  |  |  | Rx:001734-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2
|  |  |  | Tx:001735-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3
|  |  |  | Rx:001736-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Tx:001737-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4
|  |  |  | Rx:001738-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1
|  |  |  | Tx:001739-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4
|  |  |  | Tx:001739-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4